## Attributs par code famille
CODE DOMAINE | DOMAINE | CODE FAMILLE | LIBELLÉ DES FAMILLES D'ÉQUIPEMENTS | attribut 1 | attribut 2 | attribut 3 | attribut 4 | attribut 5 | attribut 6 | attribut 7 | attribut 8 | attribut 9 | attribut 10 | attribut 11 | attribut 12 | attribut 13 | attribut 14 | attribut 15 | attribut 16 | attribut 17
AIR | Air comprimé | CAIR | Compresseur d'air | Type-AIR | Débit d'air (m3/h)-AIR | Pression (bar)-AIR | Puissance (kW)-AIR
AIR | Air comprimé | CUVE | Cuve | Type-AIR
AIR | Air comprimé | ENRO | Enrouleur | Type-AIR
AIR | Air comprimé | RAIR | Réseau air comprimé | Type-AIR
AIR | Air comprimé | SEAI | Sécheur d'air | Type-AIR
AIR | Air comprimé | SECO | Séparateur de condensat | Type-AIR
AIR | Air comprimé | SEHU | Séparateur d'huile | Type-AIR
CFA | Courant faible | ACCES | Contrôle d'accès | Type-CFA
CFA | Courant faible | INTE | Interphonie | Type-CFA
CFA | Courant faible | INTR | Intrusion | Type-CFA
CFA | Courant faible | TELE | Téléphonie | Type-CFA
CFA | Courant faible | VIDE | Vidéosurveillance | Type-CFA
CFO | Electricité courant Fort | ARMC | Armoire électrique de commande | Type-CFO
CFO | Electricité courant Fort | ARTD | Armoires divisionnaires TD | Type-CFO
CFO | Electricité courant Fort | BAES | BAES | Type-CFO | Alimentation (V)-CFO | Anti déflagrant-CFO | Type de télécommande-CFO | Puissance source centrale (W)-CFO | Adressable-CFO | Télécommande-CFO
CFO | Electricité courant Fort | COMP | Compteur Electrique | Type-CFO | Puissance souscrite-CFO
CFO | Electricité courant Fort | ECIN | Eclairage extérieur | Type-CFO | Accessibilité (hauteur)-CFO | Horaire de fonctionnement-CFO | Programmation-CFO | Puissance (kW)-CFO | Type de télécommande-CFO | Type d'éclairage-CFO
CFO | Electricité courant Fort | ECLI | Eclairage intérieur | Type-CFO | Accessibilité (hauteur)-CFO | Horaire de fonctionnement-CFO | Programmation-CFO | Puissance (kW)-CFO | Type de télécommande-CFO | Type d'éclairage-CFO
CFO | Electricité courant Fort | ENSE | Enseigne | Type-CFO | Horaire de fonctionnement-CFO | Puissance (kW)-CFO | Type de télécommande-CFO | Type d'éclairage-CFO
CFO | Electricité courant Fort | GREL | Groupe électrogène | Type-CFO | Accessibilité (hauteur)-CFO | Cyce (nbr de démarrage)-CFO | Puissance (kW)-CFO | Tension altérnateur (V)-CFO
CFO | Electricité courant Fort | ONDU | Onduleur | Type-CFO | Batterie (nbr)-CFO | Puissance (kVA)-CFO | Puissance (kW)-CFO | Type de batterie-CFO
CFO | Electricité courant Fort | PARA | Paratonnerre | Type-CFO
CFO | Electricité courant Fort | PNST | Centrale Panneau photovoltaiqu | Type-CFO | Puissance (kW)-CFO
CFO | Electricité courant Fort | POHT | Poste / Cellule HT | Type-CFO | Puissance (kVA)-CFO
CFO | Electricité courant Fort | TGBT | TGBT | Type-CFO
CFO | Electricité courant Fort | TRAN | Transformateur | Type-CFO | Diélectrique transfo. (I)-CFO | Nature diélectrique-CFO | Puissance souscrite-CFO | Puissance transormateur (kVA)-CFO
CFO | Electricité courant Fort | VEEL | Recharge Véhicules Electriques | Type-CFO | Puissance (kW)-CFO
CVC | Climat Ventilat Chauffage | AERT | Aérotherme | Type-CVC | Débit d'air (m3/h)-CVC | Puissance thermique (kW)-CVC | Régime eau E/S (°C)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | ARCL | Armoire de climatisation | Type-CVC | Débit d'air (m3/h)-CVC | Débit d'eau (m3/h)-CVC | Puissance frigorifique (kW)-CVC | Puissance thermique (kW)-CVC | Régime air E/S (°C)-CVC | Régime eau E/S (°C)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | ARRG | Armoire régulation Chauffage | Type-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | BOUE | Bouche d'extraction | Type-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | BOUS | Bouche de soufflage | Type-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | CHBO | Chaudière à bois | Type-CVC | Puissance thermique (kW)-CVC | Régime eau E/S (°C)-CVC | Unité de stockage-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | CHEL | Chaudière Electrique | Type-CVC | Puissance thermique (kW)-CVC | Régime eau E/S (°C)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | CHF1 | Chaudière fioul ou gaz <100 kW | Type-CVC | Puissance thermique (kW)-CVC | Régime eau E/S (°C)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | CHF2 | Chaudière fioul /gaz 100-400kW | Type-CVC | Puissance thermique (kW)-CVC | Régime eau E/S (°C)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | CHF3 | Chaudière fioul/gaz 400 kW-1MW | Type-CVC | Puissance thermique (kW)-CVC | Régime eau E/S (°C)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | CHF4 | Chaudière fioul ou gaz 1 à 2 MW | Type-CVC | Puissance thermique (kW)-CVC | Régime eau E/S (°C)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | CHF5 | Chaudière fioul ou gaz > 2 MW | Type-CVC | Puissance thermique (kW)-CVC | Régime eau E/S (°C)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | CHI | Chiller | Type-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | CIFU | Circuit / Pompe fioul | Type-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | CPEN | Compteur d'énergie | Type-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | CPGZ | Compteur gaz | Type-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | CTAI | Centrale de traitement d'air | Type-CVC | Batterie chaude-CVC | Batterie froide-CVC | Débit d'air (m3/h)-CVC | Pilotage-CVC | Puissance frigorifique (kW)-CVC | Puissance thermique (kW)-CVC | Récupération de chaleur-CVC | Puissance frigorifique (kW)-CVC | Puissance thermique (kW)-CVC | Récupération de chaleur-CVC | Recyclage-CVC | Régime air E/S (°C)-CVC | Type de filtration-CVC | Type de flux-CVC | Type de pré-filtration-CVC | Type de régulation-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | CUGZ | Cuve Gaz | Type-CVC | Alarme cuve-CVC | Capacité cuve (m3)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | CUVF | Cuve fioul | Type-CVC | Alarme cuve-CVC | Capacité cuve (m3)-CVC | Composition (matière)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | CVEC | Convecteur électrique | Type-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | DEST | Destratificateur | Type-CVC | Caractéristique-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | DETG | Détection Gaz | Type-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | DFIO | Système de détection de fioul | Type-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | DGAZ | Système de détection de gaz | Type-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | DRYC | Dry-Cooler | Type-CVC | Adiabétique-CVC | Puissance frigorifique (kW)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | ECHG | Echangeur | Type-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | EVGZ | Electrovanne gaz | Type-CVC | Débit d'eau (m3/h)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | EXTR | Tourelle extraction air chaud | Type-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | GMPR | Groupe de maintien de pression | Type-CVC | Pression (bar)-CVC | Puissance (kW)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | GRFR | Groupe frigorifique | Type-CVC | Charge fluide (kg)-CVC | Puissance frigorifique (kW)-CVC | Régime air E/S (°C)-CVC | Régime eau E/S (°C)-CVC | Type de fluide frigorignène-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | HOTT | Hottes Extraction | Type-CVC | Débit d'air (m3/h)-CVC | Puissance (kW)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | ORRG | Organe de régulation de débit | Type-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | PLEC | Plancher chauffant eau chaude | Type-CVC | Puissance thermique (kW)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | PLEL | Plancher chauffant électrique | Type-CVC | Puissance thermique (kW)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | PLRA | Plancher rafraichissant | Type-CVC | Puissance thermique (kW)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | PLRY | Plafond rayonnant | Type-CVC | Puissance thermique (kW)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | PMCH | Pompe à chaleur | Type-CVC | Charge fluide (kg)-CVC | Puissance frigorifique (kW)-CVC | Régime air E/S (°C)-CVC | Régime eau E/S (°C)-CVC | Type de fluide frigorignène-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | RADI | Radiateur eau chaude | Type-CVC | Thermostatique-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | RAEC | Terminaux Chauf Elec | Type-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | RCHA | Réseau de chauffage | Type-CVC | Débit d'eau (m3/h)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | RCTA | Régulateur CTA | Type-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | REGL | Réseau eau glacée | Type-CVC | Débit d'eau (m3/h)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | REGZ | Réseau gaz et accessoires | Type-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | RESC | Réseau d'eau chaude sanitaire | Type-CVC | Débit d'eau (m3/h)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | RIDA | Rideau d'air chaud | Type-CVC | Puissance (kW)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | ROOF | Rooftop | Type-CVC | Charge fluide (kg)-CVC | Puissance frigorifique (kW)-CVC | Régime air E/S (°C)-CVC | Régime eau E/S (°C)-CVC | Type de fluide frigorignène-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | RUBA | Ruban chauffant | Type-CVC | Puissance (kW)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | TGAZ | Tube radiant gaz | Type-CVC | Puissance (kW)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | THER | Thermostat | Type-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | TREF | Tour de refroidissement | Type-CVC | Puissance therm. évacuée (kW)-CVC | Pulvériation d'eau-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | UECL | UE Climatisation | Type-CVC | Charge fluide (kg)-CVC | Puissance frigorifique (kW)-CVC | Régime air E/S (°C)-CVC | Régime eau E/S (°C)-CVC | Type de fluide frigorignène-CVC | Type de reversibilité-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | UICL | UI Climatisation | Type-CVC | Charge fluide (kg)-CVC | Puissance frigorifique (kW)-CVC | Régime air E/S (°C)-CVC | Régime eau E/S (°C)-CVC | Type de fluide frigorignène-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | VAEX | Vase d'expansion | Type-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | VAMO | Vanne motorisée | Type-CVC | Débit d'eau (m3/h)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | VECT | Ventilo convecteur | Type-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | VEND | Ventilateur de désenfumage | Type-CVC | Débit d'air (m3/h)-CVC | Puissance (kW)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | VENS | Ventilateur Groupe moto venti | Type-CVC | Débit d'air (m3/h)-CVC | Puissance (kW)-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | VMCD | VMC double flux | Type-CVC | Débit d'air (m3/h)-CVC | Horaire de fin-CVC | Puissance (kW)-CVC | Régulation-CVC | Type de programmation-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | VMCS | VMC simple flux | Type-CVC | Débit d'air (m3/h)-CVC | Horaire de fin-CVC | Puissance (kW)-CVC | Régulation-CVC | Type de programmation-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | VRVE | UE VRV | Type-CVC | Charge fluide (kg)-CVC | Puissance frigorifique (kW)-CVC | Régime air E/S (°C)-CVC | Régime eau E/S (°C)-CVC | Type de fluide frigorignène-CVC | Type de reversibilité-CVC
CVC | Climat Ventilat Chauffage | VRVI | UI VRV | Type-CVC | Charge fluide (kg)-CVC | Puissance frigorifique (kW)-CVC | Régime air E/S (°C)-CVC | Régime eau E/S (°C)-CVC | Type de fluide frigorignène-CVC
ESV | Espaces Verts | ESVT | Espaces Verts | Type-ESV
FAC | Façades | AFAC | Autres élément de façade | Type-FAC
FAC | Façades | EFAC | Ensemble des façades | Type-FAC
FAC | Façades | GACO | Muret main courante garde-corp | Type-FAC
FAC | Façades | ISOL | Isolant, panneaux sandwich | Type-FAC
FAC | Façades | MURP | Murs portants | Type-FAC
FAC | Façades | OCCE | Occultation solaire Persienne | Type-FAC
FAC | Façades | REVE | Revêtement ext parement vêture | Type-FAC
FAC | Façades | SACC | SAS d'accès (y compris porte) | Type-FAC
GTB | GTB | GTBC | GTB | Pilotage à distance-GTB | Nombre de points-GTB | Autres-GTB | Type-GTB | CVC-GTB | Eclairages-GTB | Stores-GTB
LEV | Appareil de levage | ALEV | Armoire électrique (levage) | Type-LEV
LEV | Appareil de levage | ASCE | Ascenseur
LEV | Appareil de evage | ESCA | Escalier mécanique
LEV | Appareil de levage | MTCH | Monte charge
LEV | Appareil de levage | NACE | Nacelle | Type-LEV | Mobilité-LEV | Niveaux (nbr)-LEV | Course (m)-LEV | Vitesse (m/s)-LEV | Charge (kg)-LEV | Nombre de vitesse-LEV | N° ref. fournisseur-LEV
LEV | Appareil de levage | PMRE | PMR
OUV | Ouvertures de toit | DESS | Système Désenfumage statique | Type-OUV
OUV | Ouvertures de toit | ELOU | Autre élément Ouverture toit | Type-OUV
OUV | Ouvertures de toit | EOUV | Ensemble Ouvertures de toit | Type-OUV
OUV | Ouvertures de toit | LANT | Lanterneaux individuels | Type-OUV
OUV | Ouvertures de toit | VERR | Verrières, SkyLight | Type-OUV
PAU | Portes automatiques | ARCE | Arceau escamotable | Type-PAU | Portes vantaux (nbr)-PAU | Hauteur (m)-PAU | Largeur (m)-PAU | N° ref. fournisseur-PAU | Type de motorisation-PAU | Stores-PAU | Type d'automatisme-PAU
PAU | Portes automatiques | BAAU | Barrière levante automatique | Type-PAU | Portes vantaux (nbr)-PAU | Hauteur (m)-PAU | Largeur (m)-PAU | N° ref. fournisseur-PAU | Type de motorisation-PAU | Stores-PAU | Type d'automatisme-PAU
PAU | Portes automatiques | BORE | Borne escamotable | Type-PAU | Portes vantaux (nbr)-PAU | Hauteur (m)-PAU | Largeur (m)-PAU | N° ref. fournisseur-PAU | Type de motorisation-PAU | Stores-PAU | Type d'automatisme-PAU
PAU | Portes automatiques | GRMM | Grille motorisée metallique | Type-PAU | Portes vantaux (nbr)-PAU | Hauteur (m)-PAU | Largeur (m)-PAU | N° ref. fournisseur-PAU | Type de motorisation-PAU | Stores-PAU | Type d'automatisme-PAU
PAU | Portes automatiques | PMOT | Portail motorisé | Type-PAU | Portes vantaux (nbr)-PAU | Hauteur (m)-PAU | Largeur (m)-PAU | N° ref. fournisseur-PAU | Type de motorisation-PAU | Stores-PAU | Type d'automatisme-PAU
PAU | Portes automatiques | POAU | Porte automatique | Type-PAU | Portes vantaux (nbr)-PAU | Hauteur (m)-PAU | Largeur (m)-PAU | N° ref. fournisseur-PAU | Type de motorisation-PAU | Stores-PAU | Type d'automatisme-PAU
PAU | Portes automatiques | POMO | Porte motorisée | Type-PAU | Portes vantaux (nbr)-PAU | Hauteur (m)-PAU | Largeur (m)-PAU | N° ref. fournisseur-PAU | Type de motorisation-PAU | Stores-PAU | Type d'automatisme-PAU
PAU | Portes automatiques | POSE | Porte Sectionnelle | Type-PAU | Portes vantaux (nbr)-PAU | Hauteur (m)-PAU | Largeur (m)-PAU | N° ref. fournisseur-PAU | Type de motorisation-PAU | Stores-PAU | Type d'automatisme-PAU
PAU | Portes automatiques | QUAI | Niveleur de quai | Type-PAU | Portes vantaux (nbr)-PAU | Hauteur (m)-PAU | Largeur (m)-PAU | N° ref. fournisseur-PAU | Type de motorisation-PAU | Stores-PAU | Type d'automatisme-PAU
PAU | Portes automatiques | RAMP | Rampe Électro-hydraulique | Type-PAU | Portes vantaux (nbr)-PAU | Hauteur (m)-PAU | Largeur (m)-PAU | N° ref. fournisseur-PAU | Type de motorisation-PAU | Stores-PAU | Type d'automatisme-PAU
PAU | Portes automatiques | RIAU | Rideau automatique | Type-PAU | Portes vantaux (nbr)-PAU | Hauteur (m)-PAU | Largeur (m)-PAU | N° ref. fournisseur-PAU | Type de motorisation-PAU | Stores-PAU | Type d'automatisme-PAU
PAU | Portes automatiques | RISM | Rideau motorisé | Type-PAU | Portes vantaux (nbr)-PAU | Hauteur (m)-PAU | Largeur (m)-PAU | N° ref. fournisseur-PAU | Type de motorisation-PAU | Stores-PAU | Type d'automatisme-PAU
PAU | Portes automatiques | SASA | Sas Auto Docks | Type-PAU | Portes vantaux (nbr)-PAU | Hauteur (m)-PAU | Largeur (m)-PAU | N° ref. fournisseur-PAU | Type de motorisation-PAU | Stores-PAU | Type d'automatisme-PAU
PAU | Portes automatiques | STOM | Store motorisé | Type-PAU | Portes vantaux (nbr)-PAU | Hauteur (m)-PAU | Largeur (m)-PAU | N° ref. fournisseur-PAU | Type de motorisation-PAU | Stores-PAU | Type d'automatisme-PAU
PAU | Portes automatiques | TAEL | Table Élévatrice | Type-PAU | Portes vantaux (nbr)-PAU | Hauteur (m)-PAU | Largeur (m)-PAU | N° ref. fournisseur-PAU | Type de motorisation-PAU | Stores-PAU | Type d'automatisme-PAU
PIE | Protection Incendie | ARPI | Armoire électrique (PI) | Type-PIE
PIE | Protection Incendie | BACS | Bac à sable produit absorbant | Type-PIE
PIE | Protection Incendie | CCFM | Clapet coupe feu motorisé | Type-PIE | Modèle commande-PIE
PIE | Protection Incendie | CCFT | Clapet coupe feu tous type | Type-PIE | Modèle commande-PIE
PIE | Protection Incendie | CDHY | Centrale Détection Hydrogène | Type-PIE
PIE | Protection Incendie | COCO | Commande CO2 | Type-PIE
PIE | Protection Incendie | COLH | Colonne humide | Type-PIE | Nombre de niveaux-PIE | Nombre de prises doubles-PIE | Nombre de prises simples-PIE
PIE | Protection Incendie | COLS | Colonne sèche | Type-PIE | Nombre de niveaux-PIE | Nombre de prises doubles-PIE | Nombre de prises simples-PIE
PIE | Protection Incendie | COMD | Compresseur désemfumage | Type-PIE
PIE | Protection Incendie | CTRE | Commande treuil | Type-PIE
PIE | Protection Incendie | ECUV | Ens. pompes & cuves incend. | Type-PIE
PIE | Protection Incendie | EXFU | Chassis Exécutoire de fumée | Type-PIE | Type de commande-PIE
PIE | Protection Incendie | EXTI | Extincteurs | Type-PIE | Volume bouteilles-PIE | Modèle extincteur-PIE
PIE | Protection Incendie | EXTO | Extinction automatique | Type-PIE | Type de gaz-PIE | Volume bouteilles-PIE | Nombre de bouteilles-PIE
PIE | Protection Incendie | PCFA | Porte / Rideau CF asservis | Type-PIE
PIE | Protection Incendie | PCFN | Porte Rideau CF non asservis | Type-PIE
PIE | Protection Incendie | PINC | Poteau incendie | Type-PIE
PIE | Protection Incendie | RIAr | Robinet d'incendie armé (RIA) | Type-PIE | Diamètre RIA (mm)-PIE | Longueur du tuyau (m)-PIE | Pression (bar)-PIE | Diamètre robinet (mm)-PIE
PIE | Protection Incendie | SDES | Ens. désenf. méca. & gaines | Type-PIE
PIE | Protection Incendie | SPRK | Réseau de sprinkleur | Type-PIE | Pression (bar)-PIE | Débit d'eau (m3/h)-PIE | Puissance surpresseur (kW)-PIE
PIE | Protection Incendie | SURP | Surpresseur | Type-PIE
PIE | Protection Incendie | TDES | Trappe et volet de désenfumage | Type-PIE | Modèle commande-PIE | Commande fermeture-PIE | Commande ouverture-PIE | Mode ouverture-PIE
PLB | Plomberie | ADOU | Adoucisseur | Type-PLB | Débit d'eau (m3/h)-PLB | [5 empty] | Type-PLB
PLB | Plomberie | BAGR | Bacs à graisse et à fécules | Type-PLB | Calorifugeage réseau-PLB | Capacité (L)-PLB | Capacité (m3)-PLB | Débit d'eau (m3/h)-PLB | Puissance (kW)-PLB | Puissance totale (kW)-PLB | Régime eau E/S (°C)-PLB | Stockage-PLB | Type de filtration-PLB | Type-PLB
PLB | Plomberie | BARE | Bassin de rétention | Type-PLB
PLB | Plomberie | BECE | Ballon ECS électrique | Type-PLB | Capacité (L)-PLB | Puissance (kW)-PLB | Régime eau E/S (°C)-PLB | Stockage-PLB
PLB | Plomberie | BECG | Ballon ECS gaz | Type-PLB | Capacité (L)-PLB | Puissance (kW)-PLB | Régime eau E/S (°C)-PLB
PLB | Plomberie | BREP | Bassin récupération Eau | Type-PLB | Capacité (m3)-PLB
PLB | Plomberie | BSEL | Bac à sel | Type-PLB
PLB | Plomberie | CEAU | Compteur d'eau | Type-PLB
PLB | Plomberie | DISH | Disconnecteur | Type-PLB
PLB | Plomberie | ECPL | Échangeur à plaques | Type-PLB | Débit d'eau (m3/h)-PLB | Puissance (kW)-PLB | Régime eau E/S (°C)-PLB
PLB | Plomberie | PCIR | Pompe de circulation | Type-PLB | Débit d'eau (m3/h)-PLB | Puissance totale (kW)-PLB
PLB | Plomberie | PMRE | Pompes de relevage | Type-PLB | Débit d'eau (m3/h)-PLB | Puissance totale (kW)-PLB
PLB | Plomberie | PSEC | Panneau solaire à eau chaude | Type-PLB
PLB | Plomberie | REEV | Réseau d'eau | Type-PLB | Débit d'eau (m3/h)-PLB | Puissance totale (kW)-PLB | Type de filtration-PLB
PLB | Plomberie | RELE | Fosse de relevage | Type-PLB
PLB | Plomberie | SANI | Appareils sanitaires /Robinet. | Type-PLB
PLB | Plomberie | SEHY | Séparateur hydrocarbures | Type-PLB
PLB | Plomberie | SUPE | Surpresseur d'eau | Type-PLB
PLB | Plomberie | TYPL | Tuyauterie Calorifuge EF/ECS | Type-PLB | Calorifugeage réseau-PLB
POR | Portes & fenêtres extérieures | CHAS | Chassis fixes et ouvrants | Type-POR
POR | Portes & fenêtres extérieures | EPOR | Ensemble portes & fenêtres ext | Type-POR
POR | Portes & fenêtres extérieures | POFE | Autre Porte & Fenêtre | Type-POR
POR | Portes & fenêtres extérieures | POSP | Portes spéciales (levantes, …) | Type-POR
POR | Portes & fenêtres extérieures | POST | Porte standard hors Coupe-feu | Type-POR
POR | Portes & fenêtres extérieures | POTO | Porte tournante et coulissante | Type-POR
POR | Portes & fenêtres extérieures | VEAC | Murs rideaux, VEA, VEC | Type-POR
POR | Portes & fenêtres extérieures | VITR | Baie vitrée, Devanture vitrine | Type-POR
SOE | Second oeuvre | CLOT | Ouvrage extérieur (cloture…) | Type-SOE
SOE | Second oeuvre | MENI | Menuiserie intér Serrurerie | Type-SOE
SOE | Second oeuvre | MIRO | Miroiterie | Type-SOE
SOE | Second oeuvre | PNE | Pneumatique | Type-SOE
SOE | Second oeuvre | RAMB | Rambarde | Type-SOE
SOE | Second oeuvre | TOUR | Tourniquet, portail manuel | Type-SOE
SSI | Sécurité Incendie | ASSE | Asservissements Module déporté | Type-SSI
SSI | Sécurité Incendie | CARL | Alarme type 4 | Type-SSI | Mode de transmission-SSI
SSI | Sécurité Incendie | CMSI | Centrale de mise en sécurité | Type-SSI
SSI | Sécurité Incendie | DASe | Dispositif actionné sécurité | Type-SSI
SSI | Sécurité Incendie | DCAT | Organe intermédiaire DC, ATV | Type-SSI
SSI | Sécurité Incendie | DINC | Détecteur incendie | Type-SSI
SSI | Sécurité Incendie | DMan | Déclencheur manuel | Type-SSI
SSI | Sécurité Incendie | FLAS | Flash / Gyrophare | Type-SSI
SSI | Sécurité Incendie | IACT | Indicateur d'action (IA) | Type-SSI
SSI | Sécurité Incendie | IEAS | Interphonie de sécurité EAS | Type-SSI
SSI | Sécurité Incendie | REAR | Boîtier de réarmement | Type-SSI
SSI | Sécurité Incendie | SALE | Source alimentation électrique | Type-SSI
SSI | Sécurité Incendie | SIRE | Sirène Diffuseur sonore | Type-SSI
SSI | Sécurité Incendie | SSIn | Système de Sécurité Incendie | Type-SSI | Nombre de zone-SSI | Adressable-SSI
SUP | Superstructure | ASUP | Autre Superstructure | Type-SUP
SUP | Superstructure | CHAR | Charpente | Type-SUP
SUP | Superstructure | MURI | Murs porteurs intérieurs | Type-SUP
SUP | Superstructure | PLAN | Planchers entre les étages | Type-SUP
SUP | Superstructure | POTE | Poteaux | Type-SUP
SUP | Superstructure | POUT | Poutres | Type-SUP
TOI | Toiture | ELTO | Autres éléments toitures
TOI | Toiture | ETAN | Couverture, étanchéité
TOI | Toiture | GOUT | Gouttière Cheneau Caniveau
TOI | Toiture | LVIE | Garde corps Ligne de Vie Crén.
TOI | Toiture | PAVA | Isolation et pare vapeur
TOI | Toiture | TOTE | Toiture Terrasse | Surface (m2)-TOI | Accessibilité-TOI
VRD | Voiries Réseaux Divers | RCFO | Réseaux CFO/ Cfa | Type de réseau-VRD
VRD | Voiries Réseaux Divers | REPU | Réseaux EP EU EV | Type de réseau-VRD
VRD | Voiries Réseaux Divers | RGAZ | Réseaux Gaz | Type-VRD
VRD | Voiries Réseaux Divers | VOIR | Voiries
Note on E9: BARUL Jules: poste de supervision Centrale Digicode Lecteur de badge Gache électrique Serrure électromagnétique Portique de sécurité PNG
Note on E10: BARUL Jules: Poste central d'interphonie Poste central de vidéophonie Interphone Vidéophone
Note on E11: BARUL Jules: Centrale Détecteur tous types détecteur d'ouverture Détecteur de mouvement Barrière infrarouge Transmetteur téléphonique
Note on E12: BARUL Jules: Autocom Postes téléphoniques SGx
Note on E13: BARUL Jules: Poste de supervision Moniteur Enregistreur Multiplexeur Caméra tous types Caméra motorisé / Dome
Note on E16: BARUL Jules: BAES SATI BAES Non SATI Bloc d'éclairage d'ambiance SATI Bloc d'éclairage non SATI Boitier télécommande BAES
Note on E17: BARUL Jules: Tarif vert Tarif jaune Tarif Bleu Tarif Vert/ jaune/ bleu
Note on E18: BARUL Jules: Luminaire Hublot Spot autres
Note on K18: BARUL Jules: Lampe Led Lampe Halogène Lampe Fluocompacte Tube Fluorescent Tube Led Dichroique Lampe à Incandescence
Note on K19: BARUL Jules: Lampe Led Lampe Halogène Lampe Fluocompacte Tube Fluorescent Tube Led Dichroique Lampe à Incandescence
Note on E24: BARUL Jules: accessible en toiture accessible sur ombrière non accessible
Note on E25: BARUL Jules: Cellules et disjoncteur général HT Cellule de comptage HT Cellule de protection HT Cellule disjonctuer général HT Coffret PASA
Note on E27: BARUL Jules: transformateur HT/BT Transformateur d'isolement
Note on E34: BARUL Jules: Chaudière à bûches Chaudière à granulés Chaudière à pellets
Note on E36: BARUL Jules: Chaudière à fioul Chudière à gaz
Note on E37: BARUL Jules: Chaudière à fioul Chudière à gaz
Note on E38: BARUL Jules: Chaudière à fioul Chudière à gaz
Note on E39: BARUL Jules: Chaudière à fioul Chudière à gaz
Note on E40: BARUL Jules: Chaudière à fioul Chudière à gaz
Note on E42: BARUL Jules: Jauge de fioul Limiteur de remplissage Pompe fioul Circuit
Note on F45: BARUL Jules: 0;Eau chaude;1;électrique;2;Détente directe;3;Autre
Note on G45: BARUL Jules: 0;Eau glacée;1;Détente directe;2;autre
Note on H45: BARUL Jules: <ou= 3 000 m³/h entre 3 000 et 6 000 m³/h entre 6 000 et 9 000 m³/h au-delà de 9 000 m³/h
Note on I45: BARUL Jules: 0;GTB;1;Horloge;2;Autre
Note on L45: BARUL Jules: 0;Oui;1;Non
Note on O45: BARUL Jules: 0;Oui;1;Non
Note on P45: BARUL Jules: 0;Oui;1;Non
Note on S45: BARUL Jules: Simple Flux Double Flux
Note on H47: BARUL Jules: Plastique Métal
Note on E49: BARUL Jules: à pales SDS caréné
Note on F49: BARUL Jules: jusqu'à 7 mètre jusqu'à 10 mètre ≤ 6 000m³/h jusqu'à 7 mètre ≤ 10 000m³/h jusqu'à 10 mètre
Note on E54: BARUL Jules: Echangeur sur réseau urbain Echangeur eau glacée Echangeur eau chaude
Note on E58: BARUL Jules: à condensation à air à condensation à eau
Note on E64: BARUL Jules: Electrique A eau chaude
Note on F66: BARUL Jules: Oui / Non
Note on E67: BARUL Jules: Rayonnant Radiant
Note on E68: BARUL Jules: Pompe simple Pompe simple sur réseau primaire Pompe double sur réseau primaire Pompe double sur réseau secondaire Régulateur de température Vanne de régulation Vanne d'isolement Groupe de maintien de pression
Note on E69: BARUL Jules: Régulateur CTA Régulateur à commande de 2 vannes Régulateur à commande de 2 vannces et free cooling
Note on E70: BARUL Jules: Pompe simple Pompe simple sur réseau primaire Pompe double sur réseau primaire Pompe double sur réseau secondaire Vanne de régulation
Note on E73: BARUL Jules: Electrique A eau chaude
Note on F76: BARUL Jules: 0 à 20 KW 20 à 30 KW 30 à 50 KW
Note on E79: BARUL Jules: UE Mono split froid seul UE Mono split réversible UE Multi-split froid seul UE Multi-split réversible
Note on K79: BARUL Jules: Réversible Froid seul
Note on E80: BARUL Jules: UI Cassette UI Console UI Murale UI Plafonnier UI Gainable UI Mono-split froid seul UI Mono-split réversible UI Multi-split froid seul UI Multi-split réversible Climatiseur
Note on E85: BARUL Jules: ventilatieur de soufflage ou d'extraction Ventilateur de soufflage
Note on E88: BARUL Jules: UE multi-split VRV 4 tubes
Note on K88: BARUL Jules: Réversible Froid seul
Note on F104: BARUL Jules: Fixe/ intégrée Mobile
Note on F128: BARUL Jules: 0;Fusible; 1;automatique
Note on F129: BARUL Jules: 0;Fusible; 1;automatique
Note on E134: BARUL Jules: électrique Diesel
Note on F137: BARUL Jules: Manuel CO2
Note on E138: BARUL Jules: à fixer sur roue
Note on E139: BARUL Jules: A mousse Bouteille à mousse Bouteille azote
Note on E140: BARUL Jules: coulissante à fusible Autres (à préciser)
Note on E143: BARUL Jules: RIA Régulateur de pression réseau Eau RIA Groupe complet surpresseur Rai
Note on E145: BARUL Jules: Tete de sprinkleur Poste de contrôle sprinkleur bache / reservpoir eau Sprinkleur / RIE
Note on E146: BARUL Jules: électrique Diesel
Note on F147: BARUL Jules: Tiré Laché Cartouche CO² Treuil; Autre
Note on G147: BARUL Jules: Manuel Automatique
Note on H147: BARUL Jules: Manuel Automatique
Note on I147: BARUL Jules: Mécanique Pneumatique Electrique
Note on E148: BARUL Jules: Adoucisseur Pompe doseuse
Note on E149: BARUL Jules: Séparateur à graisse Séparateur à fécules
Note on E150: BARUL Jules: Bassin de prévention Bassin d'orage Bassin de récupération d'eau de pluie Bassin incendie
Note on E152: BARUL Jules: Ballon ECS individuel sans stockage Ballon ECS individuel avec stockage Ballon ECS centralisée Préparateur Gaz
Note on E153: BARUL Jules: Bassin de prévention Bassin d'orage Bassin de récupération d'eau de pluie Bassin incendie
Note on E161: BARUL Jules: Régulateur de pression Vanne Pompe Filtre
Note on H161: BARUL Jules: Tamis Cartouche Autre
Note on E163: BARUL Jules: Douche Evier Lavabo sanitaire Urinoir Cuvette sanitaire Robinetterie
Note on E184: BARUL Jules: Ventouse Arrrêt technique Détecteur autonome déclencleur Coupure clim Relayage Sièrene DAD
Note on E186: BARUL Jules: (DAI) fumée ionique (DAI) thermovélocimétrique (DAI) linéaire DAI) multiponctuel autre (à préciser dans libellé)
Note on G194: BARUL Jules: oui non
Note on F206: BARUL Jules: Accessible Inaccessible
Note on E207: BARUL Jules: Courant Fort Courant faible
Note on E208: BARUL Jules: EP EU EV

## Feuil1
domaine | libellé
AIR | Débit d'air (m3/h)-AIR
AIR | Pression (bar)-AIR
AIR | Puissance (kW)-AIR
AIR | Type-AIR
CFA | Type-CFA
CFO | Accessibilité (hauteur)-CFO
CFO | Adressable-CFO
CFO | Alimentation (V)-CFO
CFO | Anti déflagrant-CFO
CFO | Batterie (nbr)-CFO
CFO | Coupure locale-CFO
CFO | Cyce (nbr de démarrage)-CFO
CFO | Diélectrique transfo. (I)-CFO
CFO | Horaire de fonctionnement-CFO
CFO | Nature diélectrique-CFO
CFO | Programmation-CFO
CFO | Puissance (kVA)-CFO
CFO | Puissance (kW)-CFO
CFO | Puissance source centrale (W)-CFO
CFO | Puissance souscrite-CFO
CFO | Puissance transormateur (kVA)-CFO
CFO | Sortie source centrale (V)-CFO
CFO | Télécommande-CFO
CFO | Tension altérnateur (V)-CFO
CFO | Type de batterie-CFO
CFO | Type de télécommande-CFO
CFO | Type d'éclairage-CFO
CFO | Type-CFO
CFO | Zone desservie-CFO
CVC | Adiabétique-CVC
CVC | Alarme cuve-CVC
CVC | Batterie chaude-CVC
CVC | Batterie froide-CVC
CVC | Capacité cuve (m3)-CVC
CVC | Caractéristique-CVC
CVC | Charge fluide (kg)-CVC
CVC | Composition (matière)-CVC
CVC | Débit d'air (m3/h)-CVC
CVC | Débit d'eau (m3/h)-CVC
CVC | Horaire de fin-CVC
CVC | Pilotage-CVC
CVC | Pression (bar)-CVC
CVC | Puissance (kW)-CVC
CVC | Puissance frigorifique (kW)-CVC
CVC | Puissance therm. évacuée (kW)-CVC
CVC | Puissance thermique (kW)-CVC
CVC | Pulvériation d'eau-CVC
CVC | Récupération de chaleur-CVC
CVC | Recyclage-CVC
CVC | Régime air E/S (Â°C)-CVC
CVC | Régime eau E/S (Â°C)-CVC
CVC | Régulation-CVC
CVC | Thermostatique-CVC
CVC | Type de débit-CVC
CVC | Type de filtration-CVC
CVC | Type de fluide frigorignène-CVC
CVC | Type de flux-CVC
CVC | Type de pré-filtration-CVC
CVC | Type de programmation-CVC
CVC | Type de régulation-CVC
CVC | Type de reversibilité-CVC
CVC | Type-CVC
CVC | Unité de stockage-CVC
ESV | Type-ESV
FAC | Type-FAC
GTB | Autres-GTB
GTB | CVC-GTB
GTB | Eclairages-GTB
GTB | Nombre de points-GTB
GTB | Pilotage Ã distance-GTB
GTB | Stores-GTB
GTB | Type-GTB
LEV | Charge (kg)-LEV
LEV | Course (m)-LEV
LEV | Mobilité-LEV
LEV | NÂ° ref. fournisseur-LEV
LEV | Niveaux (nbr)-LEV
LEV | Nombre de vitesse-LEV
LEV | Portes vantaux (nbr)-LEV
LEV | Type de portes palière-LEV
LEV | Type-LEV
LEV | Vitesse (m/s)-LEV
OUV | Type-OUV
PAU | Hauteur (m)-PAU
PAU | Largeur (m)-PAU
PAU | NÂ° ref. fournisseur-PAU
PAU | Portes vantaux (nbr)-PAU
PAU | Stores-PAU
PAU | Type d'automatisme-PAU
PAU | Type de motorisation-PAU
PAU | Type-PAU
PIE | Commande fermeture-PIE
PIE | Commande ouverture-PIE
PIE | Débit d'eau (m3/h)-PIE
PIE | Diamètre RIA (mm)-PIE
PIE | Diamètre robinet (mm)-PIE
PIE | Longueur du tuyau (m)-PIE
PIE | Mode ouverture-PIE
PIE | Modèle commande-PIE
PIE | Modèle extincteur-PIE
PIE | Nombre de bouteilles-PIE
PIE | Nombre de niveaux-PIE
PIE | Nombre de prises doubles-PIE
PIE | Nombre de prises simples-PIE
PIE | Pression (bar)-PIE
PIE | Puissance surpresseur (kW)-PIE
PIE | Type de commande-PIE
PIE | Type de gaz-PIE
PIE | Type-PIE
PIE | Volume bouteilles-PIE
PLB | Calorifugeage réseau-PLB
PLB | Capacité (L)-PLB
PLB | Capacité (m3)-PLB
PLB | Débit d'eau (m3/h)-PLB
PLB | Puissance (kW)-PLB
PLB | Puissance totale (kW)-PLB
PLB | Régime eau E/S (Â°C)-PLB
PLB | Stockage-PLB
PLB | Type de filtration-PLB
PLB | Type-PLB
POR | Type-POR
SOE | Type-SOE
SSI | Adressable-SSI
SSI | Mode de transmission-SSI
SSI | Nombre de zone-SSI
SSI | Type-SSI
SUP | Type-SUP
TOI | Accessibilité-TOI
TOI | Surface (m2)-TOI
VRD | Type de réseau-VRD
VRD | Type-VRD